
附件一、

法定代表人身份证明书
单位名称：                                                
单位性质：                                                
地    址：                                                
成立时间：              年              月               日
经营期限：                                                
姓    名：        性别：       年龄：        职务：       
系                 (应答人名称)的法定代表人。
特此证明。
应答人：                     (全称,公章)
日  期：          年         月        日
附：法定代表人身份证复印件
	身份证人像面复印件
	身份证国徽面复印件


授权委托书
本授权委托书声明：我        (姓名)系        (应答人名称)的法定代表人，现授权委托         (姓名)为本公司的合法代理人，以本公司名义领取     武梅高速公路土建1标项目临时用电施工分包  (采购项目名称)采购文件。代理人在领取该采购过程中所签署的一切文件及处理与之有关的一切事务，我方均予以承认并承担相关责任。
代理人无转委托权。
特此委托。
应答人：               (全称,公章)
法定代表人：              (签字或盖章)
身份证号：                          
委托代理人：                    (签字)
身份证号：                          
日      期：       年       月       日
附：法定代表人及委托代理人身份证复印件
法定代表人身份证复印件
	身份证人像面复印件
	身份证国徽面复印件


委托代理人身份证复印件
	身份证人像面复印件
	身份证国徽面复印件


附件二、

临时用电清单
	序号
	项目名称
	变压器编号
	单位
	工程量
	工作内容
	价格组成
	计量规则

	1
	315KVA变压器
	1#
	台
	1
	1.对应型号变压器的采购、运输、安装调试等所有附属工作；
2.箱变基础的土方开挖、回填土、砖砌、抹灰、混凝土浇筑等满足供电公司验收标准的所有附属工作；
3.对应桩号电杆引下线等附属工作；
4.供电电源点的选取、占用、方案报装、计量装置与供电公司的沟通协调、安装、调试等相关工作；
5.设计费、监理费、计量费用、供电公司开工报验、中间检查、竣工验收费用、停电费用、送电费用等相关费用。
6.断路器采购、运输、安装、调试等所有附属工作；
7.变压器若采用油式变压器，自验收通电之日起每满两年必须进行换油保养；
8.下火点至变压器150m范围内的进线电缆采购、运输、敷设、安装、调试等所有附属工作；电缆型号满足供电公司及相关规定、规范要求；超出150m范围的电缆由甲方负责；
9.变压器至一级配电箱50m范围内出线电缆采购、运输、敷设、安装、调试等所有附属工作，电缆型号满足供电公司及相关规定、规范要求；
10.防雷接地装置的采购、运输、安装、调试等所有附属工作；
11.高压电网至变压器需要的电杆、元件、开关等费用均已包含在合同清单综合单价中，不再单独计取。
12.变压器残值归乙方所有，乙方需每周委派专业技术人员对设备运行情况进行检查巡视，变压器等设备完好情况看护保管义务由乙方负责。
	1.完成本项内容所包含的人工、材料、设备、机械、管理费、利润、规费、税金、风险、供电电源点的选取、占用、方案报装、计量装置与供电公司的沟通协调、安装、调试、带电作业费用、设计费、监理费、计量费用、供电公司开工报验、中间检查、竣工验收费用、停电费用、送电费用等相关费用。最终满足采购人用电使用要求。
	按照施工方案要求参数及技术标准及实际施工完成情况以台为单位计算；变压器基础、断路器等附属内容及材料等已包括在单价中，不另计量。

	2
	315KVA变压器
	2#
	台
	1
	
	
	

	3
	315KVA变压器
	3#
	台
	1
	
	
	

	4
	630KVA变压器
	4#
	台
	1
	
	
	

	5
	500KVA变压器
	5#
	台
	1
	
	
	

	6
	500KVA变压器
	6#
	台
	1
	
	
	

	7
	630KVA变压器
	7#
	台
	1
	
	
	

	8
	500KVA变压器
	8#
	台
	1
	
	
	

	9
	315KVA变压器
	9#
	台
	1
	
	
	

	10
	500KVA变压器
	10#
	台
	1
	
	
	

	11
	315KVA变压器
	11#
	台
	1
	
	
	

	12
	1250KVA变压器
	12#
	台
	1
	
	
	

	13
	1250KVA变压器
	15#
	台
	1
	
	
	

	14
	315KVA变压器
	16#
	台
	1
	
	
	

	15
	315KVA变压器
	17#
	台
	1
	
	
	

	16
	进线架空线JKLYJ-10kV-1*95
	/
	m
	1000
	1.下火点至变压器150m范围外的进线电缆及电缆头采购、运输、敷设、安装、调试等所有附属工作；满足供电公司及相关规定、规范要求；
2.架空搭设施工中电杆采购、挖基坑、组立、杆上金具安装等及相关的所有附属工作；
3.地下敷设施工中电缆结合井挖基坑、回填土、砌砖、抹灰、混凝土浇筑等及相关的所有附属工作；
4.地下敷设施工中电缆管道挖电缆沟、拖拉管、顶管、铺设电缆管、回填土方等及相关的所有附属工作。
	
	按照施工方案要求参数及技术标准及实际施工完成情况以m为单位计算；电杆、杆上金具、电缆保护管等附属内容及材料等已包括在单价中，不另计量。

	17
	进线架空线JKLYJ-10kV-1*120
	/
	m
	1000
	
	
	

	18
	进线埋地敷设ZR-YILV2-8.7/15-3x70
	/
	m
	1000
	
	
	




